## ОДО «ЭНЕРГОПРИВОД»

220014  РБ, г. Минск, пер С. Ковалевской 55, к.1

р\с 3012004608015 в BLR, 3012004608549 в RUR

«Приорбанк» ОАО ЦБУ 101, г. Минск,  код 749

УНН 190453309, ОКПО 37594678

Тел. + 375 17 226-36-89, тел/факс +375 17 219-08-48  моб. +375 29 6536502

E-mail: energoprivod@yandex.ru Сайт: http://energoprivod.by

# Опросный лист на поставку высоковольтного частотно - регулируемого привода для асинхронного двигателя

- Наименование предприятия и контактные данные ответственного лица заказчика:

  - ФИО__________________________________________________________

  - Должность:_____________________________________________________

  - Наименование предприятия:________________________________________

  - Адрес предприятия:______________________________________________

  - Тел./факс:______________________________________________________

  - E-mail (электронная почта):_________________________________________

| 1 | Объект (наименование) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Технологическая функция, выполняемая объектом и описание режима работы объекта в штатном режиме (возможно доп. листом) |  |
| 3 | Напряжение сети, В | ⁪3000 ⁪6000 ⁪10000 | Частота сети, Гц | ⁪50 ⁪60 |
| 4 | Тип асинхронного двигателя Год выпуска____________г. |
|  | Ном. мощность, кВт |  | КПД, % |  |
|  | Ном. Напряжение, В |  | cos ( |  |
|  | Ном. Ток, А |  | Пусковой ток, А |  |
|  | Ном. Скорость, об/мин |  | Вид охлаждения |  |
| 5 | Тип рабочего механизма |
|  | Номинальная частота вращения, об/мин |  | Условия пуска |
|  | Момент инерции механизма приведенный к валу двигателя, кгм2 |  | Наличие реверса ⁪Да ⁪Нет |
|  | Потребляемая мощность кВт+кВар=кВА _______кВт+_________кВар=____________кВА |
|  | Вид торможения (требуемое подчеркнуть) Выбег, динамическое, рекуперативное | Диапазон регулирования, Гц |  |
| 6 | Относительная влажность % |  | Температура окружающей среды, °С |  |
| 7 | Режим и вид управления (требуемое подчеркнуть) | Сигнал задания 4 – 20 мА, 0 – 10 В, ручное задание с панели оператора. |
|  | Тип стартовых команд (требуемое подчеркнуть) | Кнопки на панели оператора, внешние сигналы |
|  | Наличие «Байпаса» основного электропитания | ⁭Ручной ⁭ Автоматический |
| 8 | Установка преобразователя частоты | В помещении (параметры помещения доп. листом) | Строящееся сооружение | Отдельно |
| 9 | Необходимые работы для выполнения задачи (требуемое подчеркнуть) |
|  | Обследование объекта | Строительные работы | Шефмонтаж и пуско-наладка | Обучение персонала |
|  | Проектные работы | Монтажные работы | Согласование проекта |  |

СХЕМЫ РЕШЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ЗАДАЧ

Рис.1.                                                                  Рис.2.

ПОДБОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| Оборудование | Рис.1. | Рис.2. |
| --- | --- | --- |
| Станция управления (СУ) для автоматического включения ячеек КСО (для Рис.1.) |  |  |
| Комплект ячеек коммутации для включения «Байпаса» (Рис.1) и каскадного управления эл. двигателями (Рис.2) |  |  |
| Вводное КСО для подачи напряжения на шинный мост и возможности отключения при обслуживании |  |  |
| Датчики технологических параметров: Давления, Скорости вращения, Уровня, Расхода |  |  |
| Количество двигателей (для Рис.2) |  |  |
| Расстояние от РУ до ВЧРП (в метрах) |  |  |
| Расстояние от ВЧРП до эл. Двигателя (в метрах) |  |  |

Отправьте заполненный опросный лист на электронную почту energoprivod@yandex.ru или на факс 8-017-219-08-48

Спасибо за содействие в нашей работе!